| 成果名称： | 26/35kV及以下交联聚乙烯电力电缆熔接接头技术研究与应用 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2019-12-18 |
| 完成单位： | 长园电力技术有限公司 |
| 完成人员： | 强卫,胡飞,刘夏,夏云杰,张俊杰,黄成龙,谢胜海,谢德良,陆梓峰,修畅,刘志豪,李春洋,陆云学,姚光,欧等财 |
| 研究起止日期： | 2014-01-01至2015-12-31 |
| 主要应用行业： | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 高新技术领域： | 新材料 |
| 评价单位： | 广东省机械行业协会、广东省电气行业协会 |
| 评价日期： | 2019-11-30 |
| 成果简介： | 本项目为长园电力技术有限公司自立项目。 就中压电缆而言，按其设计给定的规格和稳定的生产工艺，并依据标准生产处相应规格的电缆成品，电缆在实际应用过程中的安全可靠性，远比其所连接的电缆附件的安全可靠性要高得多，从其结构原理而言，电缆本体由均称厚度的绝缘层和内外半导电层、等直径的导体而构成圆柱形的稳固的电缆主体，所以，结构的定制，使电缆的电性能，即电场分布更趋稳定、均匀，使电缆具有较高的电气安全可靠性和较长的使用寿命；而35kV及以下交联电缆模塑直通接头（MMJ）即依据这一原理，在现场利用模塑熔接技术手段，将电缆接头处完全恢复原电缆本体结构制作，使接头与电缆连接后的电性能与电缆本体的电性能均等的高安全状态。接头处的电缆导体、内半导电层、主绝缘层和外半导电层完全按照电缆的原始结构恢复本体连接，无应力锥物件的组装结构，使电缆接头处成为完整的电缆而无接头，核心技术----实现恢复电缆本体结构连接的理念。 35kV及以下交联电缆模塑直通接头是针对中压交联聚乙烯绝缘电力电缆接头事故频发研制开发的一种新型的电缆中间接头，首先通过对交联聚乙烯绝缘电缆导体、内半导电层、绝缘层和外半导电层材料的研究，设计出一种新型的电缆中间接头材料，新材料和电缆进行交联、共融，从而达到恢复电缆本体的效果，本技术工艺技术研发起点高、创新强，使中压电缆中间连接技术达到了质的飞跃，与电缆具有相同的寿命，实现了免维护，大大降低了电缆中间接头故障率和维护成本，使配电网络更安全，更可靠。项目在推广应用后，首先能大幅提高配网系统的供电可靠性和经济性，至少使得故障停电时间缩短一个甚至两个数量级。可降低电量损失、减少出车次数，降低运维人员工作量，也为电力电缆系统提供一个高安全可靠性的连接方案。 模塑直通接头的实现，彻底解决了35kV及以下交联电缆电缆连接技术从有史以来的导体压接导体、扩充套装附件等方式，将能有效地解决35kV及以下交联电缆中间接头击穿关键问题，提升中间接头安全可靠性，减少故障带来的不良影响，达到免维护效果，以及提高供电可靠性。随着我国城市化程度的提高，电力线路缆化也早以成为趋势，模塑直通接头可在此基础上产生更大的社会效益，具有非常良好的市场应用前景。 本产品在之后的研发中，会重点关注简化工装设备和仪器，向自动化、集约式方向发展，完善接头制作工艺，提高制作效率，并进行更大面积的推广应用。 |