珠海市市场监督管理局

行政处罚决定书

珠市监执法行处字〔2020〕11号

当事人：珠海仁致傲翔医疗器械有限公司；商事主体类型：有限责任公司；住所：珠海市香洲中心街14号101、102房；法定代表人：黄炜；统一社会信用代码：91440400688609999J。

2020年2月1日，我局接到市民举报，称其2020年1月24日在位于珠海市香洲中心街14号101、102房的珠海仁致傲翔医疗器械有限公司（对外招牌为“五个朋友医疗康复用品”） 以1.5元/个的价格购买了标称“飘安”品牌的一次性使用口罩200个。该批口罩合格证标注生产日期为2019年8月6日，外包装标注产品注册证编号：豫食药监械（准）字2014第2640367号，经查询，该产品注册证编号有效期至2019年6月27日。当事人的行为涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》第四十条：“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 ”的规定。于当日，我局立案调查。

2020年2月5日，市某机关单位向我局投诉，称2020年1月23日，在珠海仁致傲翔医疗器械有限公司购置的标称“飘安”品牌的一次性使用口罩5500个，经与飘安集团网上发布公告的比对，该批口罩涉嫌为假冒飘安品牌的产品。因上述投诉的对象均指向珠海仁致傲翔医疗器械有限公司，我局对上述投诉进行了并案处理。

经查，当事人销售的口罩标称“飘安”品牌，名称为“一次性使用口罩”，包装数量为20只/包，批号编码为年月日形式，最小包装单位内含有合格证，颜色为蓝色、粉色。我局于2020年2月10日向河南省新乡市市场监督管理局发出《协助调查函》，于2020年3月4日向长垣县市场监督管理局发出《协助调查函》，请求协助调查当事人所销售口罩的来源与真伪情况。根据河南省药品监督管理局出具的《关于通报河南飘安集团有限公司生产的“一次性使用医用口罩”真伪情况的函》（豫药监执法函[2020]34号）和河南飘安集团有限公司出具的《关于疫情防控期间我公司生产的“一次性使用医用口罩”有关情况的报告》，比对当事人销售的口罩，不符合厂家所述的产品特征，非河南飘安集团有限公司产品。商标是经核定使用在第10类商品：固定用骨钉; 固定用骨板; 假牙; 防粘连膜; 手术衣; 外科用海绵; 医用手套; 腹部护垫; 无菌罩布(外科用); 医务人员用面罩; 口罩; 失禁用垫; 奶瓶; 避孕套; 外科用移植物(人造材料); 外科用人造皮肤; 假肢; 矫形用物品; 缝合材料（截止）上的注册商标，商标注册号：5731735。注册人：河南飘安集团有限公司。注册有效期至2029年8月13日。根据河南飘安集团有限公司出具的《关于疫情防控期间我公司生产的“一次性使用医用口罩”有关情况的报告》，比对当事人销售的口罩标注商标图形及商标权利人持有的商标图形，在视觉上基本无差别，且同为口罩上使用，故判定为相同商标。当事人销售的商品属侵犯注册商标专用权商品。

2020年2月8日，我局对当事人销售给市某机关单位尚未进行派发的口罩进行了抽样取证，并于2020年2月20日委托广东省医疗器械质量监督检验所对抽样物品进行了检验。根据该检验单位出具的《检验报告》（报告编号YJ20010099、YJ20010100），被检样品即不符合标示的产品技术要求（ YZB/豫0190-2009标准），也不符合中华人民共和国医药行业标准（ YY/T 0969-2013），两个标准检验的结果均综合判定为不符合标准的医疗器械。2020年4月28日，我局向当事人送达了《检验结果告知书》，当事人无异议，不申请复检。

另查明，当事人销售的标称“飘安”品牌的一次性使用口罩是于2020年1月22日向一名叫邓峰（音）的男子（已委托当事人送达《询问通知书》要求到案接受调查，至今未到案接受调查，亦无法联系）进货的，进货数量为20000个，进货成本0.7元/个，整批进货成本为人民币14000元。进货后该批口罩已全部销售完毕，销售价格为0.8元/个——1.5元/个不等，销售渠道分为对外销售与门店自销两部分，其中：对外销售10000个，销售金额为人民币7000元。门店自销10000个，销售金额人民币10450元。综上，按照当事人实际销售的价格计算当事人的违法经营额为人民币17450元。当事人无法提供证明该商品是自己合法取得并说明提供者的其他信息。

上述事实，主要有以下证据证明：立案审批表1份、现场检查笔录1份、抽样记录1份、检验委托书1份、《关于委托检验一次性使用医用口罩的函》2份、协助调查函2份、询问通知书1份、检验结果告知书1份、广东省医疗器械质量监督检验所出具的《检验报告》2份、投诉人询问笔录及相关材料1套、询问笔录4份、当事人提供的口罩销售情况1份、当事人营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证复印件3份、法定代表人、店长身份证复印件2份、现场照片16份、河南省药品监督管理局《关于通报河南飘安集团有限公司生产的“一次性使用医用口罩”真伪情况的函》（豫药监执法函[2020]34号）、当事人提供的飘安口罩各店销售价格明细表1份。

我局于2020年7月3日，向当事人送达了珠市监执法处听告字[2020]3号《行政处罚听证告知书》，拟对当事人进行行政处罚。当事人收到告知书后提出听证申请，听证机构受理了当事人的听证申请，并于2020年7月28日举行听证会。听证机构于8月3日出具了听证报告，对拟作出的处罚决定予以维持。

当事人经营的口罩不符合生产厂家所述的产品特征，非河南飘安集团有限公司产品，抽样检测亦判定为即不符合标示的产品技术要求（ YZB/豫0190-2009标准），也不符合中华人民共和国医药行业标准（ YY/T 0969-2013）。综合上述结果，当事人的行为属于《中华人民共和国商标法》第五十七条 “有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；……”所指的销售侵犯注册商标专用权商品行为。根据《中华人民共和国商标法》 第六十一条 “ 对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；”。 第六十条 第二款“   工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。”的规定处罚如下：

- 责令当事人立即停止侵权行为；

- 处175000元罚款。

请在接到本处罚决定书之日起十五日内按《广东省省级非税收入缴款通知书》的说明到指定银行缴交罚没款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款；依据法律规定，将已经采取查封、扣押的财物依法拍卖抵缴罚款；依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向广东省市场监督管理局或者珠海市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向珠海市金湾区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

（印 章）

2020年8月14日

（本行政处罚决定信息将依法向社会进行公示）