附件

2022年珠海市工业企业锅炉综合治理

补贴方案

为加强珠海市大气污染防治工作，进一步提升环境空气质量，根据《广东省生态环境厅关于印发广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》（粤环〔2021〕10号）等文件要求，推进全市生物质锅炉淘汰、燃气锅炉低氮改造，提高企业污染治理水平，减少氮氧化物等污染物排放量，制定本补贴方案。

一、补贴范围

（一）生物质锅炉

珠海市范围内完成生物质锅炉淘汰或清洁能源改造的工业企业。

- （二）燃气锅炉

珠海市范围内完成燃气锅炉低氮改造的工业企业。

二、补贴条件

（一）生物质锅炉

1.生物质锅炉具有完善的特种设备登记、环保审批和验收手续（依法不需办理的除外）；

2.在2021年1月1日至2022年12月31日期间，完成生物质锅炉淘汰工作（需拆除主要部件或者整体拆除）或清洁能源改造（如改造为燃气锅炉需达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3规定的大气污染物特别排放限值）；

3.通过市生态环境局组织的技术审核。

（二）燃气锅炉

1.燃气锅炉具有完善的特种设备登记、环保审批和验收手续（依法不需办理的除外）；

2.2022年1月1日至2022年12月31日期间，完成燃气锅炉低氮改造，达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3规定的大气污染物特别排放限值；

3.通过市生态环境局组织的技术审核。

以下情形不纳入补贴范围：

1.截至补贴申请提交之日前两年内存在环境违法行为且情节严重的；

2.存在被纳入2020、2021年环境信用评价红牌企业名单、被列入失信被执行人或其他需要联合惩戒事项且至补贴申领之日尚未修复情形的；

3.申领补贴项目为超期完成的省、市生态环境部门下达的治理任务的；

4.此前已领取同类型补贴的。

三、补贴标准

（一）生物质锅炉

对符合补贴条件的生物质锅炉，按照3万元/蒸吨的标准进行补贴。

- 燃气锅炉

- 对于符合补贴条件的燃气锅炉，根据市生态环境局组织的技术审核后核定的氮氧化物减排量往高值取整数，按照2万元/吨的减排标准进行补贴。

1.0吨<氮氧化物减排量≦1吨，按1吨计算补贴额；

2.1吨<氮氧化物减排量≦2吨，按2吨计算补贴额；

3.2吨<氮氧化物减排量≦3吨，按3吨计算补贴额；

4.以此类推。

四、申请补贴所需材料。

（一）生物质锅炉

1.珠海市生物质锅炉淘汰/改造专项资金补贴申请表（见附件1）；

2.承诺书（见附件3）；

3.企业营业执照；

4.环保审批资料和市场监督管理部门出具的锅炉使用登记证（依法不需办理的除外）；

5.完成生物质锅炉淘汰的企业提供市场监督管理部门出具的锅炉注销证明、锅炉拆除前后照片；完成生物质锅炉清洁能源改造的企业提供清洁能源改造相关资料（合同、改造方案、支出票据、验收资料、特种设备使用变更登记证明材料等）。

备注：以上所有材料均需提供纸质和电子文档。纸质文档要求:材料1至2为加盖企业公章的原件，3至5为加盖企业公章的复印件（原件备查）。

（二）燃气锅炉

1.珠海市燃气锅炉低氮改造专项资金补贴申请表（见附件2）；

2.承诺书（见附件3）；

3.企业营业执照；

4.环保审批资料和市场监督管理部门出具的锅炉使用登记证（依法不需办理的除外）；

5.改造项目资料（合同、改造工程设计方案、支出票据、验收资料等）；

6.有资质的监测单位出具的改造前后锅炉废气监测报告（报告中需列明当时的锅炉负荷、废气量、进出口主要污染物浓度等数据）；

7.燃气锅炉低氮改造氮氧化物减排量核算报告（根据《重点工程氮氧化物减排量核算方法》(见附件4)核算改造后产生的氮氧化物减排量，编制详细核算报告）。

备注：以上所有材料均需提供纸质和电子文档。纸质文档要求:材料1、2和7为加盖企业公章的原件，3至6为加盖企业公章的复印件（原件备查）。

五、补贴资金申报程序

（一）企业填报补贴资金申请表及提供相关材料，向市生态环境局辖区分局提出书面申请，申请受理截止时间为2023年1月16日。

（二）市生态环境局辖区分局对企业申请资料的完整性、可靠性进行初核，对不符合条件的将申请材料退回申请企业并说明理由；对不符合资料要求的及时告知申请企业修改完善；对初核通过的报送至市生态环境局大气环境管理科。

（三）市生态环境局根据申报情况适时组织开展技术审核，技术审核通过后在本部门政府网站上对审核结果进行公示，公示期为5个工作日，公示无异议后按规定将资金拨付给补贴对象；公示期内有异议的，由市生态环境局组织技术评估机构核实处理存在异议的事项。

六、资金预算情况

（一）生物质锅炉

2022年生物质锅炉淘汰或清洁能源改造补贴资金合计预算298.26万元，按先完成先申请先补助的原则，本年度补助资金补完即止。

（二）燃气锅炉

2022年燃气锅炉低氮改造补贴资金合计预算300万元，按先完成先申请先补助的原则，本年度补助资金补完即止。

七、资金使用监管

（一）补贴发放后，生态环境部门有权对补贴项目开展抽查，一经发现有不符合本补贴方案要求的，全额收回补贴。涉嫌违法的，移交相关部门依法处理。

（二）对专项资金使用、管理中存在擅自改变专项资金用途，或者骗取、挪用专项资金等行为，按《财政违法行为处罚处分条例》的有关规定进行处理并追究有关单位及其相关人员法纪责任。

附件：1.珠海市生物质锅炉淘汰/改造专项资金补贴申请表

2.珠海市燃气锅炉低氮改造专项资金补贴申请表

3.承诺书

4.重点工程氮氧化物减排量核算方法

附件1

珠海市生物质锅炉淘汰/改造专项资金补贴申请表

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业帐户 | 开户名称 （须与申请单位 名称一致） |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 银行帐户 |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 生物质锅炉型号 |  |  |  | 锅炉容量（t/h） |  |  |
| 原锅炉环保验收文件编号 |  |  |  |  |  |  |
| 类型（淘汰/清洁能源改造） |  |  |  |  |  |  |
| 特种设备注销日期 |  |  |  |  |  |  |
| 改造项目总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 申请补贴金额（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 改造项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 市生态环境局辖区分局意见 | 经办人： 审核人： 年 月 日 |  |  | 负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |

注：本申请表一式四份，企业、市生态环境局辖区分局各存一份，市生态环境局存两份。

附件2

珠海市燃气锅炉低氮改造专项资金补贴申请表

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业帐户 | 开户名称 （须与申请单位 名称一致） |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 银行帐户 |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气锅炉型号 |  |  |  | 锅炉容量（t/h） |  |  |
| 锅炉环保验收文件编号 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  | 燃气锅炉低氮改造 |  |  |  |
| 改造开始日期 |  |  |  |  |  |  |
| 改造完成日期 |  |  |  |  |  |  |
| 改造项目总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 改造产生减排量（吨） |  |  |  |  |  |  |
| 申请补贴金额（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 改造项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 市生态环境局辖区分局意见 | 经办人： 审核人： 年 月 日 |  |  | 负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |

注：本申请表一式四份，企业、市生态环境局辖区分局各存一份，市生态环境局存两份。

附件3

承诺书

本单位对      台锅炉（型号：          ，合计蒸吨数：         蒸吨）实施治理（£生物质锅炉淘汰  £生物质锅炉清洁能源改造  £燃气锅炉低氮改造），已于

年    月    日完成。现根据《2022年珠海市工业企业锅炉综合治理补贴实施方案》申请补助，并郑重承诺如下：

一、所提交的申报材料真实无误，申报资格和申报条件符合申报要求。如有违反上述承诺的不诚信行为，愿意承担由此造成的全部责任。

二、此前未领取同类型补贴，且承诺领取本次补贴后不再以同一项目为由重复申请发改、工信或其他政府部门的补贴资金。

三、已淘汰的锅炉不再使用，已完成改造的锅炉严格执行国家和地方大气污染物排放标准。

四、若存在骗取补助资金或其他违法违规行为，将无条件全额退还申请的补助资金，并接受相关部门依法处理。

单位名称（盖章）:

单位法人：

年   月   日

附件4

重点工程氮氧化物减排量核算方法

一、工业NOx深度治理

工业NOx 深度治理工程的减排量是指钢铁行业超低排放改造，水泥、焦化等行业工业炉窑及燃煤、生物质锅炉深度治理， 燃气锅炉低氮燃烧改造形成的NOx 排放量减少。NOx 深度治理工程主要包括采用烟气循环工艺、低氮燃烧、选择性催化还原（SCR）、选择性非催化还原（SNCR）或 SCR+SNCR 组合技术的治理工程，采用其他技术或组合技术的，原则上不计算其减排量。

工业NOx 深度治理工程减排量优先采用浓度法计算。计算公式如下：

R治理=R治理i

R治理i=Ci前×Qi前×Ti前−Ci后×Qi后×Ti后×10−9

式中：R 治理—企业实施深度治理形成的NOx 减排量，吨；

R 治理 i—第i个生产线或工序实施深度治理形成的 NOx 减排量，吨；

Ci 前—第i个生产线或工序实施深度治理前的 NOx 设计排放浓度，毫克/立方米；

Qi 前—第i个生产线或工序实施深度治理前的设计烟气排放量，立方米/小时；

Ti 前—第i个生产线或工序实施深度治理前的设计年生产时间，小时；

Ci 后—第i个生产线或工序实施深度治理后的 NOx 设计排放浓度，毫克/立方米；

Qi 后—第i个生产线或工序实施深度治理后的设计烟气排放量，立方米/小时；

Ti后—第i个生产线或工序实施深度治理后的设计年生产时间，小时。

对于无设计排放浓度、设计烟气排放量和设计年生产时间的，采用系数法计算。计算公式如下：

R治理=R治理i

R治理=Mi×pi×ηi后−ηi前×10

式中：R治理—企业实施深度治理形成的NOx减排量，吨；

R治理 i—第i个生产线或工序实施深度治理形成的NOx减排量，吨；

Mi—第i个实施深度治理的生产线或工序设计生产能力，万单位产品；

pi—第i个实施深度治理的生产线或工序的NOx产污系数，千克/单位产品；

ηi后—第i个实施深度治理的生产线或工序治理后的NOx去除率；

ηi 前—第i个实施深度治理的生产线或工序治理前的NOx去除率。

填报方式及相关参数选取原则说明如下：

（一）对于设计生产能力、设计排放浓度、设计烟气排放量、设计年运行时间，优先采用项目竣工环境保护验收报告数据；无项目竣工环境保护验收报告或报告中无相关数据的，可采用工程可行性研究报告或设计方案等资料数据。其中，对于治理前的设计生产能力、设计排放浓度、设计烟气排放量、设计年运行时间， 可采用项目竣工环境保护验收报告数据，或可行性研究报告、设计方案等对治理前状况有关评估数据，相关数据应来自同一报告。

（二）项目填报时，需在减排系统中上传项目竣工环境保护验收报告，或相关职能部门出具的竣工证明材料，或专家验收意见等项目验收证明材料，用以证明减排工程已建成并稳定运行；采用工程可行性研究报告或设计方案中数据计算减排量的，还需上传可行性研究报告或设计方案，环评报告、监测报告等整理备查，根据后续核算工作需要另行补充上传。

（三）采用系数法计算减排量的，产污系数和去除率参考《系数手册》中相关行业产污系数和去除率取值；涉及工业锅炉的参考《系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册的工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表取值。

（四）对于 2020 年第四季度完成项目验收但未纳入 2020 年减排核算的重点减排工程，符合填报要求的可纳入 2021 年核算范围。

二、能源清洁化替代

## （一）燃煤锅炉淘汰

燃煤锅炉淘汰工程的减排量主要是指企事业单位淘汰工业或民用燃煤锅炉形成的主要大气污染物排放量减少。计算公式如下：

R淘汰=R淘汰i

R淘汰i=Mi×pi×1−ηi×10

式中：R 淘汰—淘汰燃煤锅炉形成的 NOx 或VOCs 减排量，吨； R 淘汰i—淘汰第i 台燃煤锅炉形成的NOx 或VOCs 减排量，吨； Mi—第 i 台燃煤锅炉煤炭实际消耗量，万吨；

pi—第i 台燃煤锅炉NOx 或VOCs 产污系数，千克/吨煤； ηi—第 i 台燃煤锅炉污染治理设施的NOx 或VOCs 去除率，无治理设施的取 0。

填报方式及相关参数选取原则说明如下：

- 用于农业生产的燃煤设施（单一设施 2020 年煤炭消耗量不低于 15 吨）淘汰可纳入核算范围。按照设施用途类型打包填报，需在减排系统中上传燃煤消耗量信息汇总表等证明材料。

- 燃气锅炉、燃油锅炉、燃生物质锅炉淘汰形成的减排量， 参照燃煤锅炉淘汰核算方法进行计算。

- 工业锅炉NOx 产污系数和去除率，参考《系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册的工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表取值；工业锅炉 VOCs 产污系数参考《系数手册》中工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册的燃烧烟气锅炉VOCs 产污系数表取值；民用锅炉及燃煤设施 NOx、VOCs 产污系数参考《系数手册》中生活污染源产排污系数手册的生活及其他大气污染物排放系数表取值。

- 项目填报时，需在减排系统中按燃料类型上传 2020 年燃料消耗量信息汇总表、年度自行监测报告等证明材料。

## （二）清洁能源替代

清洁能源替代工程的减排量是指燃煤、石油焦、渣油、重油、燃料油、柴油的锅炉或工业炉窑改为电、天然气、生物质等清洁能源形成的主要大气污染物排放量减少。计算公式如下：

R替代=R替代i

R淘汰i=Mi前×pi前×1−ηi前−Mi后×pi后×1−ηi后×10−3

式中：R 替代—锅炉或工业炉窑实施清洁能源替代形成的NOx或VOCs 减排量，吨；

R 替代i—第i 个锅炉或工业炉窑实施清洁能源替代形成的NOx或VOCs 减排量，吨；

Mi 前—第 i 个锅炉或工业炉窑实施清洁能源替代被替代的燃料消耗量，吨或万立方米；

pi前—第i个锅炉或工业炉窑实施清洁能源替代前燃料的NOx或VOCs 产污系数，千克/万立方米燃料或千克/吨燃料；

ηi 前—第 i 个锅炉或工业炉窑实施清洁能源替代前的污染治理设施NOx 或VOCs 去除率，无治理设施的取 0；

Mi 后—第 i 个锅炉或工业炉窑实施清洁能源替代所用天然气或生物质消耗量，吨或万立方米；

pi 后—第 i 个锅炉或工业炉窑实施清洁能源替代后的燃用天然气或生物质的 NOx 或 VOCs 产污系数，千克/万立方米燃料或千克/吨燃料，电代煤的取 0；

ηi—第 i 个锅炉或工业炉窑实施清洁能源替代后的污染治理设施NOx 或VOCs 去除率，无治理设施的取 0。

填报方式及相关参数选取原则说明如下：

- 实施清洁能源替代工程以完成替代后复产时间为准。

- 对于燃料消耗量，优先采用项目竣工环境保护验收报告中的设计值，无项目竣工环境保护验收报告或报告中无相关数据的，可采用工程可行性研究报告或设计方案等资料数据；无法提供设计值的可采用实际值，需在减排系统上传燃料实际消耗量信息汇总表。

- 项目填报时，需在减排系统中上传项目竣工环境保护验收报告，或相关职能部门出具的竣工证明材料，或专家验收意见等项目验收证明材料，用以证明减排工程已建成并稳定运行；采用工程可行性研究报告或设计方案中数据计算减排量的，还需上传可行性研究报告或设计方案等资料，环评报告、在线监测数据、自行监测报告等整理备查，根据后续核算工作需要另行补充上传。

- NOx 产污系数和去除率参考《系数手册》中相关行业燃料有关参数取值；VOCs 产污系数参考《系数手册》中工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册的燃烧烟气锅炉 VOCs 产污系数表、燃烧烟气工业炉窑 VOCs 产污系数表（按照燃料分类）和石化企业工艺加热炉VOCs 产污系数表取值。