成果名称：	复杂条件下城镇埋地聚乙烯燃气管道定期检验关键技术研究及应用
登记日期：	2022-09-07
完成单位：	广东省特种设备检测研究院珠海检测院
完成人员：	戚政武,陈英红,孔令昌,蔡勤,陈韶斌,杨宁祥,崔大光,苏宇航,黄桂林,郭欣欣,刘莎
研究起止日期：	2020-06-01至2022-06-30
主要应用行业：	科学研究和技术服务业
高新技术领域：	环境保护
评价单位：	广东省特种设备行业协会
评价日期：	2022-08-19
成果简介：	城镇燃气管道铺设在人口密集、公共设施集中区域，极易发生燃气泄漏火灾、爆炸、中毒等事故。燃气管事故一旦出现事故，具有突发性、群发性和公共危害性等特点，直接危害人们的生命财产安全，给城市公共安全造成了严重的隐患。城镇燃气管道一般深埋地下，无法直观地进行检验，且城镇燃气管道的管径相对长输燃气管道过于细小，应用现行检测方法对内部检测无法实施。另外城镇干扰因素相对复杂，车流量等条件使得深埋地下的城镇燃气管道检验相对困难，以上原因使大部分埋地城镇燃气管道未进行定期检验。特别是对于目前大部分城镇埋地燃气管道都是聚乙烯（PE）燃气管道，检验还没有形成一套配套标准与方法体系，缺少详细统一检验依据标准和相关的技术手段，部分检测技术手段检验结果不准确等等原因，使埋地PE燃气管道定期检验工作一直处于相对“真空”，因此城镇埋地PE燃气管道存在极大的安全隐患，迫切需要对城镇埋地PE燃气管道开展定期定期检验工作，这也是此次全国城镇燃气安全专项整治工作的重点工作之一。除了常规的埋地管道的检验难点外，根据埋地PE 燃气管道的特有属性和定期检验的特点，埋地PE燃气管道定期检验在开展过程中还存在三项特有的技术难点：1）管线定位检测困难；2）燃气泄漏点定位不准；3）PE管接头质量无可靠有效的无损检测方法。由于这些技术难点导致难以对城镇埋地PE管燃气管道进行定期检验，而且这还是PE管燃气管道定期检验中的关键技术问题，如不能准确、有效检测，将造成对城镇埋地PE管燃气管道的安全状况无法定期准备的评估。 针对近年以来国内城镇燃气管道事故频发，但是目前尚未对城镇埋地聚乙烯燃气管道的定期检验形成一套完整的标准体系和比较完善统一的检验检测方法。因此，本项目主要研究如何对复杂条件下镇埋地聚乙烯燃气管道开展定期检验，解决城镇埋地聚乙烯燃气管道的定期检验中如何有效、准确检测管线位置、泄漏点、接头质量等主要技术难点问题，对于解决目前“检不准”的问题，形成一套可操作性强并且有效的PE燃气管道定期检验标准与方法体系，及时发现并消除城镇埋地PE燃气管道存在的安全隐患，落实此次全国城镇燃气安全专项整治工作要求，为城镇埋地PE燃气管道的安全检验提供科学依据，促进全国各检验机构定期开展PE 燃气管道的定期定期检验工作，对保障城镇埋地PE燃气管道的安全运行，提高城市公共安全具有重要的现实意义。 主要技术指标 1、研究提出了一套在复杂条件下，不开挖地面土方，对埋地聚乙烯燃气管道位置与走向进行准确定位的方法。 2、研究提出了一套在复杂条件下，不开挖地面土方，对埋地聚乙烯燃气管道泄漏点进行准确定位的方法。 3、研究提出了一套可有效检测和评价并施工现场得到大规模推广使用的埋地聚乙烯燃气管道接头质量的方法。